Wrocław, 24.03.2026r.

ZAKRES EGZAMINU DYPLOMOWEGO

dla kierunku studiów

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN ENERGETYCZNYCH

studia II stopnia (magisterskie) specjalność: Maszyny i urządzenia energetyczne

- Podstawowe równania termodynamiczne procesu sprężania. Przedstawić zalety oraz wady zastosowania układu sprężania bez chłodzenia i z chłodzeniem międzystopniowym.

- Procedura doboru cieplnych maszyn roboczych do układu przepływowego. Charakterystyki pracy sprężarek i wentylatorów, punkt pracy i pole pracy.

- Układy regulacji sprężarek i wentylatorów. Współpraca szeregowa i równoległa z urządzeniami odbiorczymi.

- Narysować i wyjaśnić zasadę działania turbiny de Lavala. Jakie są zalety oraz wady stosowania turbin wielostopniowych?

- Przedstawić schemat procesowy oraz zachodzące przemiany na wykresie T-s dla układu z obiegiem otwartym turbiny gazowej. Jakie metody stosowane są do zwiększenia sprawności lub mocy układu turbiny gazowej?

- Przedstawić schemat procesowy i opisać charakterystykę procesowo-konstrukcyjną układu gazowo-parowego w dwóch wariantach: z kotłem odzyskowym oraz z kotłem parowym opalanym paliwem.

- Opisz cechy przepływu oraz rozwiązania konstrukcyjne stosowane w turbinach promieniowych odśrodkowych i dośrodkowych.

- Scharakteryzuj zasadę działania i budowę układu turbodoładowania oraz przeanalizuj rozwiązania konstrukcyjne ograniczające czas reakcji silnika doładowanego na zwiększenie obrotów.

- Wskaż jak właściwości czynników organicznych wpływają na konstrukcję turbin ORC i omów możliwości zastosowań turbin ORC.

- Przeanalizuj różnice w sposobie łożyskowania mikroturbin i turbin dużej mocy oraz wskaż rozwiązania konstrukcyjne charakterystyczne tylko dla mikroturbin.

- Bloki energetyczne na nadkrytyczne parametry pary - parametry pracy, rodzaje parowników kotłów, ograniczenia materiałowe.

- Obieg wodno-parowy konwencjonalnego bloku energetycznego - zagadnienia eksploatacyjne, parametry jakościowe oraz przygotowanie wody uzupełniającej, odmulanie i odsalanie, odzysk ciepła.

- Kotły "specjalne" - wielopaliwowe, do spalania odpadów, na olej termalny, odzyskowe, elektryczne.

- Zasady oraz problemy rozruchu i odstawiania maszyn i urządzeń energetycznych (omówić na przykładach).

- Diagnostyka maszyn i urządzeń energetycznych (nieinwazyjna i inwazyjna). Pomiary cieplne.

- Podstawy konstruowania palników niskoemisyjnych na paliwa gazowe i ciekłe (typy, budowa, doprowadzanie paliwa i powietrza, organizacja procesu spalania).

- Wymagania eksploatacyjne i bezpieczeństwa stawiane palnikom z wymuszonym nadmuchem (w tym procedury rozruchowe, wymagania eksploatacyjne, zapłon, monitorowanie płomienia).

- Typy palenisk kotłowych - dobór typu dla wybranych rodzajów paliw, rozwiązania konstrukcyjne obniżające emisję NOx.

- Klasyfikacja elektrowni wodnych. Praca elektrowni wodnych w systemie elektroenergetycznym.

- Budowa turbiny wodnej, zasady regulacji, zagadnienia eksploatacyjne.

- Maszyny i urządzenia hydrauliczne stosowane w transporcie hydraulicznym.

- Badania energetyczne i kawitacyjne  pomp i turbin wodnych. Zagadnienia metodologii pomiaru.

- Współpraca elementów układu przepływowego (szeregowa, równoległa).

- Opisać zasadę działania wybranego przenośnika mechanicznego, narysować schemat i wskazać przykłady zastosowania.

- Opisać układ odpopielania odpylacza z wykorzystaniem przenośników pneumatycznych, narysować schemat z zaznaczeniem głównych elementów konstrukcyjnych.

- Opisz czynniki konstrukcyjne silnika wpływające na jego moc, moment obrotowy, sprawność).

- Wymień i scharakteryzuj podstawowe wskaźniki pracy silnika spalinowego.

- Omówić typy uszczelnień stosowanych w maszynach i urządzeniach energetycznych.

- Analiza wytrzymałościowa i bezpieczeństwo konstrukcyjne instalacji przemysłowej (omówić na przykładach).

- Opisz etapy algorytmu metody elementów skończonych (MES) dla nieliniowego zagadnienia statycznego oraz przedstaw zalety, wady i ograniczenia MES.