Wrocław,  1.10.2019 r.

ZAKRES EGZAMINU DYPLOMOWEGO

dla kierunku studiów

# MECHANIKA I BUDOWA MASZYN ENERGETYCZNYCH

studia I stopnia (inżynierskie)

specjalność inżynieria cieplna

- Zagadnienia teoretyczne

  - Pierwsza i druga zasada termodynamiki (entropia, zjawiska odwracalne i nieodwracalne).

  - Przemiany charakterystyczne gazu doskonałego (układ p-v, T-s).

  - Równanie stanu gazu. Mieszaniny gazów doskonałych.

  - Siłownia parowa – odwzorowanie obieg Clausiusa-Rankine’a w układzie T-s oraz i-s, sprawność obiegu.

  - Siłownia gazowa – obieg Braytona, sprawność obiegu.

  - Podstawowe równania mechaniki płynów – zasada zachowania masy, pędu i energii.

  - Przepływy laminarne i turbulentne. Rozkłady prędkości przepływu w przewodzie.

  - Charakterystyka przepływu w pojedynczym przewodzie i szeregowym systemie hydraulicznym. Rozkład energii wzdłuż rurociągu – wykres Ancony.

  - Podstawowe prawa przekazywania ciepła i równania je opisujące.

  - Klasyfikacja procesów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych (warunki spalania, stechiometria).

  - Sprężanie gazów, określenie sprawności sprężania, poprawa sprawności obiegu.

  - Charakterystyka podstawowych regulatorów o działaniu ciągłym.

  - Redukcja dowolnego przestrzennego i płaskiego układu sił. Przykład rozwiązania zagadnienia w układzie płaskim.

  - Naprężenia występujące w materiałach. Czyste przypadki rozciągania, zginania, ściskania i ścinania. Ścinanie techniczne.

  - Błędy i niepewności pomiarów bezpośrednich i pośrednich.

- Zagadnienia konstrukcyjno-technologiczne

  - Procesy inżynierii chemicznej: destylacja, rektyfikacja i ekstrakcja.

  - Kotły wodne – zasada działania, podział ze względu na organizację procesu spalania, parametry pracy.

  - Kotły parowe – zasada działania, podział ze względu na organizację procesu spalania, parametry pracy.

  - Metody podwyższenia sprawności siłowni cieplnych.

  - Turbiny parowe – rodzaje i konstrukcje turbin, zasada działania, sprawność stopnia.

  - Turbiny gazowe – rodzaje i konstrukcje turbin, zasada działania, sprawność stopnia.

  - Wymienniki ciepła w procesach przemysłowych (rodzaje, budowa, zasada pracy, zastosowania).

  - Techniki odpylania gazów, sposoby realizacji, stosowane urządzenia.

  - Metody odsiarczania spalin w obiektach energetycznych.

  - Technologie redukcji NOx ze spalania paliw energetycznych.

  - Metody ograniczania emisji CO2 do atmosfery stosowane w energetyce.

  - Współczesne energetyczne reaktory jądrowe.

  - Systemy ziębnicze (elementy składowe, ograniczenia, wymagania).

  - Gazowe objętościowe maszyny energetyczne (rodzaje, budowa, zasada działania).

  - Układy konstrukcyjne silników tłokowych.

- Zagadnienia eksploatacyjne

  - Metody pomiaru ciśnienia – wzorcowanie manometrów.

  - Podstawowe metody pomiaru temperatury i czujniki pomiarowe.

  - Metody pomiaru strumieni przepływu płynu.

  - Wpływ eksploatacji siłowni cieplnych na środowisko (powietrze, woda, gleba).

  - Zagadnienia dotyczące budowy i eksploatacji siłowni cieplnych – konwencjonalnych.

  - Charakterystyki wentylatora, punkt pracy, metody regulacji parametrów pracy wentylatora.

  - Charakterystyki pomp wirowych, metody regulacji i zasady doboru pomp do układu pompowego.

  - Wpływ techniki spalania i rodzaju paliwa na emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

  - Metody diagnostyczne maszyn i urządzeń energetycznych.

  - Określanie sprawności eksploatacyjnej kotłów energetycznych.

  - Określanie sprawności eksploatacyjnej turbin parowych.

  - Systemy bezpieczeństwa w reaktory jądrowych .

  - Problemy eksploatacyjne lewobieżnych systemów chłodniczych i grzewczych.

  - Metody otrzymywania temperatur kriogenicznych oraz skraplania gazów.

  - Ocena właściwości eksploatacyjnych silników cieplnych.