Wrocław, 15.09.2023 r.

ZAKRES EGZAMINU DYPLOMOWEGO

dla kierunku studiów

# ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

studia I stopnia (inżynierskie)

specjalność: OZE w budownictwie, Przemysłowe instalacje OZE

## 1. Zagadnienia teoretyczne

  - Pierwsza i druga zasada termodynamiki (entropia, zjawiska odwracalne i nieodwracalne).

  - Przewodzenie i przenikanie ciepła. Rodzaje wymiany ciepła – podstawowe równania opisujące.

  - Promieniowanie cieplne – podstawowe prawa.

  - Podstawowe równania mechaniki płynów – zasada zachowania masy, pędu i energii.

  - Przepływy laminarne i turbulentne. Rozkłady prędkości przepływu w przewodzie.

  - Przemiany charakterystyczne gazu doskonałego.

  - Równanie stanu gazu. Mieszaniny gazów doskonałych.

  - Sprężanie gazów, określenie sprawności sprężania, poprawa sprawności obiegu.

  - Obiegi termodynamiczne – ciepło przemiany, praca sprężania. Obiegi prawo- i lewobieżne.

  - Przemiany charakterystyczne pary wodnej.

  - Spalanie paliw stałych, ciekłych i gazowych – specyfika spalania, stechiometria.

  - Podstawowe przypadki stanu naprężenia i odkształcenia ciała rzeczywistego.

  - Absorpcyjność, emisyjność oraz refleksyjność materiałów. Konwersja energii promieniowania ciał.

  - Przemiany fazowe – specyfika i wykorzystanie.

  - Błędy i niepewności pomiarów bezpośrednich i pośrednich.

#### 2. Zagadnienia konstrukcyjno-technologiczne

  - Wymienniki ciepła (rodzaje, budowa, zasada pracy, zastosowania)

  - Intensyfikacja wymiany ciepła w wymiennikach – wymienniki lamelowe, płytowe, spiralne.

  - Rekuperacja ciepła – zalety i ograniczenia stosowania, średnia różnica temperatur w wymienniku.

  - Akumulacja energii – cele i metody.

  - Źródła energii odnawialnej i sposoby jej konwersji.

  - Pompy ciepła – podstawy działania, sposoby pozyskiwania ciepła niskotemperaturowego.

  - Górne źródła ciepła pomp ciepła. Możliwości poprawy efektywności pompy ciepła.

  - Kolektory słoneczne – podstawy konstrukcji, sprawność, zastosowanie.

  - Fotoogniwa – zasada działania, sprawność, zastosowanie.

  - Praca pompy w układzie pompowym. Dobór pompy do układu pompowego.

  - Formy energii odpadowej i sposoby jej wykorzystywania.

  - Rodzaje odpadów i metody ich utylizacji.

  - Systemy magazynowania energii elektrycznej i cieplnej – technologie materiałowe, czas ładowania i  rozładowania.

  - System elektroenergetyczny i jego elementy składowe.

  - Integracja rozproszonych źródeł energii z systemem elektroenergetycznym.

3. Zagadnienia eksploatacyjne

  - Metody pomiaru ciśnienia, temperatury i przepływu płynu.

  - Metody pomiaru strumieni przepływu płynu.

  - Charakterystyki wentylatora, punkt pracy, metody regulacji parametrów pracy wentylatora.

  - Charakterystyki pracy pompy wodnej, punkt pracy, metody regulacji parametrów pracy.

  - Zasady bilansowania cieplnego pomieszczeń.

  - Bilansowanie maszyn i urządzeń energetycznych – na wybranym przykładzie. Wykres Sankeya.

  - Możliwości wykorzystywania źródeł energii odpadowej.

  - Budowa i eksploatacja systemów kogeneracyjnych, trigeneracyjnych i poligeneracyjnych.

  - Oddziaływanie systemu elektroenergetycznego na środowisko i środowiska na system.

  - Źródła geotermalne jako źródła ciepła. Metody i sposoby wykorzystania. Parametry cieplne i eksploatacyjne.

  - Nośniki ciepła – właściwości, wymagania, zakresy temperatur.

  - System energetyczny w Smart City, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

  - Magazynowanie energii w układach mechanicznych, elektrycznych i elektrochemicznych.

  - Kontrola i regulacja pracy turbin wiatrowych.

  - Charakterystyka turbin wodnych – podstawowe zagadnienia eksploatacyjne.